ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Позиция насоса по схеме, назначение____________________________________________________

1.1 Требуемая подача основного насоса QНОМИН ____________________________________ [м3/ч]

1.2 Избыточное давление на всасывании __________________________________________ [бар]

1.3 Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче ______________________ [бар]

1.4 Перекачиваемая среда____________________________________________________________

1.5 Тип системы: спринклерная/дренчерная

1.6 Водяное пожаротушение/пенное пожаротушение

1.7 Управление жокей-насосом: да/нет

1.7.1 Параметры насоса-жокея: QНОМИН _______ [м3/ч], Н________[ м]

Дополнительное оборудование для насоса-жокея:

1.7.2 Реле давления: диапазон Pвкл/Рвыкл_________[бар], номин. давление PN=_______[бар]

1.7.3 Мембранный бак: объем V=_________[л], номинальное давление PN=____________[бар]

1.8 Управление дренажным насосом: насос со встроенным поплавком/насос и поплавок отдельно

1.9 Управление и коммутация задвижки с электроприводом: да(число задвижек)______________/нет

1.9.1 Марка и тип применяемых задвижек______________________________________________

1.9.2 Напряжение питания привода задвижки, номин. и пуск. токи__________________________

1.9.3 Номинальный ток сухого контакта (управляющий сигнал) 1х220В,___________________[А]

1.9.4 Номинальный ток сухого контакта (сигнал аварии) 1х220В,________________________ [А]

1.10 Управление насосами пенообразователя: да/нет

1.10.1 Марка и тип применяемых насосов пеноообразователя_______________________________

1.11 Требуемая длина кабеля между насосами и шкафом управления (если они устанавливаются

отдельно)______________________________________________________________________[м]

1.12 Вывод сигналов (сухой контакт 1х220В) на удаленную панель диспетчеризации: да/нет

1.12.1 Какие сигналы необходимо вывести______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1.13 Другие требования_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

Адрес:

Отв. Сотрудник:

Телефон/ Факс:

Электронная почта:

Название объекта: